## Лист2
ВЕДОМОСТЬ
записи показаний электрических параметров на ПС 110кВ О-55 Восточная-1 ООО «Мегаполис» | [27 empty] | к "Инструкции по проведению
от 16 июня 2021 года, | [27 empty] | контрольных замеров"
время | Напряжение на шинах | [5 empty] | Нагрузка на трансформаторах | [21 empty] | Отх,КЛ яч,105 |  | Отх,КЛ яч,107 |  | Отх,КЛ яч,206 |  | Отх,КЛ яч,306 |  | Отх,КЛ яч,406 |  | Отх,КЛ яч,407 |  | Отх,КЛ яч,408 |  | ТСН-1 |  |  | ТСН-2
| 110кВ |  | 10кВ |  |  |  | Т-1 | [10 empty] | Т-2
| 1С | 2С | 1С | 2С | 3С | 4С | РПН | cos ϕ | 110кВ |  |  | 10кВ (1С) |  |  | 10кВ (3С) |  |  | РПН | cos ϕ | 110кВ |  |  | 10кВ (2С) |  |  | 10кВ (4С)
[9 empty] | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр |  |  | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
0 | 119.45 | 120.763 | 10.095 | 10.093 | 10.103 | 10.097 | 2 | 0.982 | 7.22 | 1.484 | 0.279 | 66.42 | 1.16 | 0.163 | 17.68 | 0.309 | 0.116 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.108 | 0.05 | 0.763 | 0.11 | 0.287 | 0.002962 | 0.1 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.053 | 0.187 | 0.031 | 3 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
1 | 119.45 | 120.784 | 10.095 | 10.105 | 10.113 | 10.109 | 2 | 0.977 | 5.91 | 1.207 | 0.265 | 53.65 | 0.937 | 0.059 | 14.5752 | 0.255 | 0.206 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.14 | 0.013 | 0.57035 | 0.033 | 0.225 | 0.013 | 0.098 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.053 | 0.135 | 0.121 | 3 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
2 | 119.45 | 120.847 | 10.091 | 10.097 | 10.109 | 10.105 | 2 | 0.975 | 5.67 | 1.158 | 0.262 | 50.69 | 0.885 | 0.059 | 14.7525 | 0.258 | 0.203 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.118 | 0.013 | 0.53985 | 0.034 | 0.225 | 0.01172 | 0.083 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.053 | 0.153 | 0.118 | 3 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
3 | 119.45 | 120.806 | 10.097 | 10.097 | 10.095 | 10.101 | 2 | 0.974 | 5.37 | 1.095 | 0.258 | 47.63 | 0.832 | 0.057 | 14.2004 | 0.248 | 0.201 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.107 | 0.003 | 0.488 | 0.001 | 0.235 | 0.05274 | 0.08 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.053 | 0.146 | 0.116 | 3 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
4 | 119.45 | 120.806 | 10.105 | 10.107 | 10.12 | 10.109 | 2 | 0.97 | 5.15 | 1.03 | 0.259 | 45.99 | 0.804 | 0.057 | 12.0519 | 0.211 | 0.202 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.117 | 0 | 0.5124 | 0.004 | 0.173 | 0.05274 | 0.06 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.053 | 0.129 | 0.117 | 3 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
5 | 119.45 | 120.875 | 10.105 | 10.097 | 10.105 | 10.109 | 2 | 0.97 | 4.99 | 1.017 | 0.252 | 45.08 | 0.788 | 0.057 | 12.2414 | 0.214 | 0.195 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.138 | 0 | 0.4941 | 0.004 | 0.154 | 0.05274 | 0.06 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.053 | 0.132 | 0.11 | 3 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
6 | 119.45 | 120.938 | 10.109 | 10.107 | 10.109 | 10.105 | 2 | 0.976 | 5.61 | 1.138 | 0.256 | 52.21 | 0.913 | 0.148 | 12.0078 | 0.21 | 0.108 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.13 | 0.05 | 0.5551 | 0.05 | 0.22561 | 0.048 | 0.065 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.053 | 0.123 | 0.023 | 3 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
7 | 119.45 | 120.641 | 10.08 | 10.085 | 10.097 | 10.093 | 2 | 0.984 | 7.19 | 1.452 | 0.265 | 67.67 | 1.18 | 0.149 | 14.7128 | 0.257 | 0.116 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.148 | 0.04 | 0.793 | 0.06 | 0.23733 | 0.049 | 0.065 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.053 | 0.17 | 0.031 | 2.9 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
8 | 119.45 | 120.641 | 10.076 | 10.078 | 10.08 | 10.082 | 2 | 0.987 | 8.61 | 1.784 | 0.277 | 83.01 | 1.447 | 0.16 | 18.465 | 0.322 | 0.117 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.163 | 0.05 | 0.9577 | 0.06 | 0.324 | 0.05 | 0.06 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.053 | 0.23 | 0.032 | 2.9 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
9 | 119.45 | 120.448 | 10.056 | 10.06 | 10.068 | 10.076 | 2 | 0.983 | 9.75 | 1.989 | 0.338 | 90.99 | 1.583 | 0.214 | 22.4485 | 0.391 | 0.124 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.173 | 0.06 | 0.98 | 0.08 | 0.42778 | 0.07 | 0.07 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.045 | 0.053 | 0.274 | 0.039 | 2.9 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
10 | 119.45 | 120.458 | 10.056 | 10.049 | 10.056 | 10.06 | 2 | 0.984 | 10.28 | 2.056 | 0.367 | 92.55 | 1.61 | 0.19 | 24.7746 | 0.431 | 0.177 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.131 | 0.05 | 1.0461 | 0.08 | 0.431 | 0.06 | 0.079 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.053 | 0.3 | 0.092 | 2.7 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
11 | 119.45 | 120.365 | 10.056 | 10.056 | 10.064 | 10.072 | 2 | 0.989 | 10.32 | 2.17 | 0.332 | 99.67 | 1.734 | 0.194 | 24.1805 | 0.421 | 0.138 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.163 | 0.06 | 1.109 | 0.08 | 0.46 | 0.054 | 0.085 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.045 | 0.053 | 0.289 | 0.053 | 2.9 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
12 | 119.45 | 120.365 | 10.054 | 10.056 | 10.068 | 10.064 | 2 | 0.986 | 10.43 | 2.124 | 0.376 | 98.08 | 1.706 | 0.234 | 23.1375 | 0.403 | 0.142 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.158 | 0.06 | 1.05 | 0.08 | 0.496 | 0.094 | 0.085 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.076 | 0.266 | 0.034 | 2.7 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
13 | 119.45 | 120.438 | 10.056 | 10.056 | 10.072 | 10.072 | 2 | 0.988 | 10.25 | 2.091 | 0.325 | 96.97 | 1.687 | 0.196 | 22.3248 | 0.389 | 0.129 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.146 | 0.06 | 1.0492 | 0.08 | 0.49 | 0.056 | 0.09 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.076 | 0.247 | 0.021 | 2.7 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
14 | 119.45 | 120.274 | 10.054 | 10.053 | 10.068 | 10.06 | 2 | 0.984 | 10.65 | 2.158 | 0.375 | 98.43 | 1.712 | 0.207 | 24.745 | 0.431 | 0.168 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.138 | 0.06 | 1.0705 | 0.08 | 0.50103 | 0.067 | 0.09 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.076 | 0.279 | 0.06 | 2.7 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
15 | 119.45 | 120.474 | 10.054 | 10.052 | 10.068 | 10.072 | 2 | 0.986 | 10.16 | 2.087 | 0.318 | 94.631 | 1.646 | 0.194 | 24.458 | 0.426 | 0.124 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.148 | 0.06 | 1.02 | 0.08 | 0.476 | 0.054 | 0.085 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.076 | 0.279 | 0.016 | 2.9 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
16 | 119.45 | 120.474 | 10.056 | 10.068 | 10.068 | 10.08 | 2 | 0.987 | 10.11 | 2.153 | 0.339 | 98.58 | 1.715 | 0.204 | 24.2857 | 0.423 | 0.135 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.152 | 0.06 | 1.101 | 0.08 | 0.46 | 0.064 | 0.08 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.076 | 0.281 | 0.027 | 2.9 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
17 | 119.45 | 120.348 | 10.06 | 10.07 | 10.072 | 10.072 | 2 | 0.986 | 10.56 | 2.17 | 0.363 | 100 | 1.744 | 0.226 | 23.5874 | 0.411 | 0.137 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.153 | 0.06 | 1.0736 | 0.08 | 0.515 | 0.086 | 0.09 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.076 | 0.259 | 0.029 | 3 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
18 | 119.45 | 120.503 | 10.068 | 10.064 | 10.08 | 10.076 | 2 | 0.989 | 10.32 | 2.134 | 0.317 | 98.88 | 1.723 | 0.188 | 22.7085 | 0.396 | 0.129 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.147 | 0.06 | 1.1255 | 0.08 | 0.44829 | 0.048 | 0.1 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.045 | 0.076 | 0.249 | 0.021 | 3 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
19 | 119.45 | 120.423 | 10.064 | 10.064 | 10.08 | 10.076 | 2 | 0.985 | 10.51 | 2.18 | 0.374 | 100.4 | 1.748 | 0.219 | 23.9127 | 0.417 | 0.155 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.148 | 0.06 | 1.1621 | 0.08 | 0.436 | 0.079 | 0.098 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.076 | 0.277 | 0.047 | 3 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
20 | 119.45 | 120.423 | 10.062 | 10.068 | 10.087 | 10.072 | 2 | 0.988 | 10.35 | 2.167 | 0.353 | 99.56 | 1.733 | 0.216 | 24.0108 | 0.419 | 0.137 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.117 | 0.06 | 1.1743 | 0.08 | 0.44 | 0.076 | 0.087 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.038 | 0.076 | 0.292 | 0.029 | 3 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
21 | 119.45 | 120.555 | 10.076 | 10.072 | 10.087 | 10.08 | 2 | 0.989 | 10.29 | 2.15 | 0.318 | 99.36 | 1.732 | 0.191 | 23.0939 | 0.403 | 0.127 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.104 | 0.06 | 1.2261 | 0.08 | 0.4 | 0.051 | 0.085 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.035 | 0.076 | 0.281 | 0.019 | 3 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
22 | 119.45 | 120.483 | 10.076 | 10.078 | 10.103 | 10.097 | 2 | 0.99 | 9.92 | 2.044 | 0.294 | 93.97 | 1.638 | 0.168 | 22.3707 | 0.391 | 0.126 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.119 | 0.06 | 1.159 | 0.08 | 0.358 | 0.028 | 0.08 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.076 | 0.279 | 0.018 | 3 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
23 | 119.45 | 120.647 | 10.084 | 10.085 | 10.103 | 10.09 | 2 | 0.989 | 8.47 | 1.794 | 0.283 | 81.11 | 1.415 | 0.161 | 20.826 | 0.364 | 0.122 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.083 | 0.06 | 1.01 | 0.08 | 0.32 | 0.021 | 0.085 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.025 | 0.076 | 0.252 | 0.014 | 3 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
24 | 119.45 | 120.647 | 10.097 | 10.089 | 10.095 | 10.101 | 2 | 0.982 | 7.22 | 1.483 | 0.277 | 66.98 | 1.17 | 0.161 | 17.0633 | 0.298 | 0.116 | 2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | 0.083 | 0.06 | 0.8113 | 0.08 | 0.274 | 0.021 | 0.08 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.076 | 0.196 | 0.008 | 3 | 0.002 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0
Ведущий инженер ПС 110кВ О-55 Восточная-1 Швец А.А.
Согласовано: Главный инженер ТСО ООО "Мегаполис" _______________ /Жокун О.В./